## Slide 1
Proteção contra incêndios

## Slide 2
1 O que é a NR-23?
2 Abrangência da NR-23
3 Requisitos de saídas de emergência
4 Equipamentos de Combate a Incêndio
5 Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio
6 Treinamento e Capacitação dos Trabalhadores
7 Medidas de Prevenção de Incêndios
Conteúdo

## Slide 3
8 Plano de Emergência contra Incêndios
9 Responsabilidades dos Empregadores e Trabalhadores
10 Inspeções e Fiscalização
11 Penalidades e Consequências pelo Descumprimento
12 Top 5 NBR segundo a ABNT
13 Conclusão
Conteúdo

## Slide 4
A segurança no local de trabalho é uma prioridade essencial em qualquer setor ou atividade.
Dentre os diversos riscos ocupacionais que podem afetar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, os incêndios representam uma das ameaças mais significativas.

## Slide 5
1
Add title text
Para lidar com esse perigo iminente, a Norma Regulamentadora 23 (NR-23) foi estabelecida com o objetivo de proporcionar medidas de prevenção e combate a incêndios nas empresas.

## Slide 6
Um dos pontos característicos da NR-23 e que iremos abordar logo de início:
a NR-23 possui apenas uma página, porque ela basicamente manda a empresa adotar medidas de prevenção contra incêndios de acordo com as legislações estaduais e normas técnicas aplicáveis.

## Slide 7
Portanto, para os profissionais de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), compreenderem e aplicarem adequadamente as diretrizes da NR-23, nós vamos nos basear em boas práticas que são comuns na maior parte das legislações e normas técnicas.
NR 23

## Slide 8
Neste guia completo, abordaremos em detalhes os principais aspectos relacionados à NR-23 e suas implicações para os profissionais de SST. Mas, como disse, é necessário consultar a legislação estadual para atender adequadamente o que manda a lei.

## Slide 9
Ao longo deste artigo, exploraremos os requisitos abrangentes da NR-23, desde a identificação dos tipos de empresas e estabelecimentos sujeitos à norma,

## Slide 10
até as medidas específicas de prevenção,
Ao longo deste artigo, exploraremos os requisitos abrangentes da NR-23, desde a identificação dos tipos de empresas e estabelecimentos sujeitos à norma,

## Slide 11
Como saídas de emergência adequadas, equipamentos de combate a incêndio, sistemas de detecção e alarme, treinamento e capacitação dos trabalhadores,
Ao longo deste artigo, exploraremos os requisitos abrangentes da NR-23, desde a identificação dos tipos de empresas e estabelecimentos sujeitos à norma,
até as medidas específicas de prevenção,

## Slide 12
entre outros pontos relevantes.
até as medidas específicas de prevenção,
Como saídas de emergência adequadas, equipamentos de combate a incêndio, sistemas de detecção e alarme, treinamento e capacitação dos trabalhadores,
Ao longo deste artigo, exploraremos os requisitos abrangentes da NR-23, desde a identificação dos tipos de empresas e estabelecimentos sujeitos à norma,

## Slide 13
Ao final deste artigo, você estará mais capacitado a implementar as medidas necessárias para garantir a segurança e a conformidade com a norma regulamentadora. Vamos iniciar essa jornada rumo à segurança e proteção contra incêndios!

## Slide 14
Parte 01
O que é a NR-23?

## Slide 15
A NR-23, ou Norma Regulamentadora 23, é uma norma de segurança do trabalho que estabelece os requisitos mínimos para a proteção contra incêndios nas empresas e estabelecimentos comerciais.
Foi criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil.

## Slide 16
A principal finalidade da NR-23 é garantir a segurança dos trabalhadores, prevenindo e minimizando os riscos de incêndio nas instalações onde eles atuam.

## Slide 17
Ela define uma série de medidas de prevenção, proteção e combate a incêndios que devem ser adotadas pelas empresas, a fim de preservar a vida, a integridade física e o patrimônio dos trabalhadores.

## Slide 18
Parte 02
Abrangência da NR-23: Quais empresas e estabelecimentos estão sujeitos à norma

## Slide 19
A NR-23 possui uma abrangência ampla, sendo aplicável a diversos tipos de empresas e estabelecimentos.
Engloba desde pequenas empresas até grandes indústrias, estabelecimentos comerciais, hospitais, escolas, hotéis, entre outros.

## Slide 20
A aplicação da NR-23 é baseada no princípio de que todas as empresas, independentemente de seu porte, devem adotar medidas adequadas para prevenir incêndios e garantir a segurança de seus colaboradores.
Portanto, a norma se aplica a praticamente todas as empresas e estabelecimentos no Brasil.

## Slide 21
Área Industrial
Na área industrial, a NR-23 abrange fábricas, indústrias de todos os segmentos, armazéns, depósitos e demais instalações relacionadas à produção de bens. Ela estabelece requisitos específicos para esses ambientes, considerando os riscos de incêndio associados a processos industriais, materiais inflamáveis e a presença de maquinário.

## Slide 22
Comércios
No setor de serviços, a NR-23 abrange estabelecimentos comerciais, tais como lojas, supermercados, shoppings, restaurantes e escritórios. Esses locais devem cumprir as exigências da norma, que incluem a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndio, sinalização de segurança, saídas de emergência adequadas e treinamento dos funcionários.

## Slide 23
Saúde
Setores específicos, como hospitais, clínicas médicas e odontológicas, também estão sujeitos à NR-23, considerando a importância da segurança contra incêndios nesses ambientes de saúde. A norma estabelece requisitos adicionais, como a existência de sistemas de detecção de fumaça, rotas de fuga adequadas para pacientes em leitos e a formação de brigadas de incêndio especializadas.

## Slide 24
Instituições de ensino
Escolas, universidades e instituições de ensino também devem cumprir as diretrizes da NR-23. Nesses locais, é essencial garantir a segurança dos alunos, professores e demais funcionários, incluindo a implementação de medidas como a realização de simulados de evacuação e a manutenção de rotas de fuga desobstruídas.

## Slide 25
Serviços de hospedagem
Além disso, estabelecimentos hoteleiros, como hotéis, pousadas e resorts, também estão sujeitos à NR-23. Esses locais devem dispor de sistemas de alarme de incêndio, planos de evacuação e equipamentos de combate a incêndio para garantir a segurança dos hóspedes e funcionários.

## Slide 26
Cada tipo de estabelecimento possui características específicas que devem ser consideradas na implementação das medidas de segurança contra incêndios, e a NR-23 oferece uma base de diretrizes a serem seguidas. No entanto, em alguns casos, podem existir normas adicionais ou regulamentos específicos para determinados setores.

## Slide 27
Parte 03
Requisitos de saídas de emergência: localização, dimensionamento e sinalização adequados

## Slide 28
Os requisitos de saídas de emergência são fundamentais para garantir a evacuação segura dos trabalhadores em caso de incêndio ou outras situações de emergência.
A NR-23 declara diretrizes específicas para a localização, dimensionamento e sinalização adequada das saídas de emergência nas empresas.

## Slide 29
Estes requisitos visam proporcionar rotas de fuga claras e acessíveis, permitindo que as pessoas saiam rapidamente e sem obstáculos em situações de risco.
Dessa forma, ficam estabelecidos:

## Slide 30
Localização das Saídas de Emergência
As saídas de emergência devem ser estrategicamente posicionadas nas edificações, de forma a permitir o acesso rápido e seguro a partir de qualquer área interna. Elas devem estar localizadas em pontos distintos, afastadas entre si, para evitar que uma única saída seja obstruída em caso de emergência.

## Slide 31
Além disso, as saídas devem ser facilmente identificáveis pelas pessoas que frequentam o ambiente, mesmo que leigas, e não podem exigir o uso de chaves ou dispositivos especiais para serem abertas.

## Slide 32
“As saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho, não se tenha de percorrer distância maior que 15m (quinze metros) nos de risco grande e 30m (trinta metros) de risco médio ou pequeno.
Estas distâncias poderão ser modificadas, para mais ou menos, a critério da autoridade competente em segurança do trabalho, se houver instalações de chuveiros sprinklers, automáticos, e segundo a natureza do risco.”

## Slide 33
Dimensionamento das Saídas de Emergência
O dimensionamento das saídas de emergência deve levar em consideração o número de pessoas que ocupam o ambiente e a distância que precisam percorrer até alcançar uma rota de fuga segura.

## Slide 34
Estabelece critérios específicos para calcular a quantidade mínima de saídas de emergência necessárias, considerando fatores como a capacidade de lotação dos espaços, a largura das portas e corredores, e a distância máxima a ser percorrida para alcançar uma saída.
NR 23

## Slide 35
“A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 1,20m (um metro e vinte centímetros).
O sentido de abertura da porta não poderá ser para o interior do local de trabalho.

## Slide 36
Onde não for possível o acesso imediato às saídas, deverão existir, em caráter permanente e completamente desobstruídos, circulações internas ou corredores de acesso contínuos e seguros, com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros).

## Slide 37
Quando não for possível atingir, diretamente, as portas de saída, deverão existir, em caráter permanente, vias de passagem ou corredores, com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) sempre rigorosamente desobstruídos.”

## Slide 38
Sinalização das Saídas de Emergência
A sinalização adequada das saídas de emergência é essencial para orientar os trabalhadores durante uma evacuação. A NR-23 estabelece que as saídas devem ser sinalizadas de forma clara, visível e em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

## Slide 39
Isso inclui a utilização de placas indicativas com símbolos universais, iluminação de emergência e setas direcionais para indicar o caminho a ser seguido até a saída.
As placas e sinalizações devem estar sempre em boas condições de visibilidade e legibilidade.

## Slide 40
1
Add title text
“As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída.”

## Slide 41
As medidas de saídas de emergência podem variar de acordo com o tipo de edificação e a sua ocupação, sendo necessário seguir as instruções específicas dos órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros, para garantir a conformidade com as normas locais.

## Slide 42
Além disso, as empresas devem realizar inspeções regulares para verificar a adequação das saídas de emergência, realizar manutenções preventivas e corrigir quaisquer irregularidades identificadas.

## Slide 43
Parte 04
Equipamentos de Combate a Incêndio: Tipos, manutenção e inspeção regular

## Slide 44
Os equipamentos de combate a incêndio são essenciais para prevenir e controlar incêndios nas empresas. A NR-23 estabelece requisitos específicos para a presença, manutenção e inspeção regular desses equipamentos.

## Slide 45
Compreender os diferentes tipos de equipamentos, as diretrizes de manutenção e a importância das inspeções é fundamental para garantir a efetividade na prevenção de acidentes e agilidade nas operações de combate.

## Slide 46
Tipos de Equipamentos de Combate a Incêndio
A NR-23 prevê a presença de uma variedade de equipamentos de combate a incêndio nas empresas, incluindo extintores de incêndio, sistemas de detecção e alarme de incêndio. Segundo a norma:

## Slide 47
Extintores
Os extintores de incêndio devem ser estrategicamente colocados nos locais de fácil visualização e acesso, onde a probabilidade de o fogo bloquear seu acesso seja mínima. Esses locais devem ser identificados por círculos vermelhos ou setas largas, com bordas amarelas.

## Slide 48
Uma área de pelo menos 1,00m x 1,00m deve ser pintada de vermelho no piso abaixo do extintor, garantindo que não seja obstruída de forma alguma. A altura máxima para a parte superior dos extintores é de 1,60m, enquanto os baldes não devem estar a menos de 0,60m nem a mais de 1,50m do piso.

## Slide 49
Não devem ser localizados nas paredes das escadas e devem garantir o livre acesso em toda a área da fábrica, sem serem encobertos por pilhas de materiais.
NR 23

## Slide 50
Sistema de alarme
Em estabelecimentos de riscos elevados ou médios, é necessário possuir um sistema de alarme que seja perceptível em todos os locais da construção. Cada pavimento deve ter um número adequado de pontos de acionamento para ativar o sistema de alarme.

## Slide 51
As campainhas ou sirenes devem emitir um som distinto, com tonalidade e altura diferentes dos outros dispositivos acústicos do local.

## Slide 52
Os botões de acionamento do alarme devem ser colocados em áreas comuns de acesso aos pavimentos, em locais visíveis e dentro de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico de fácil quebra.
Essas caixas devem conter a inscrição “Quebrar em caso de emergência”.

## Slide 53
Cada tipo de equipamento desempenha uma função específica e é projetado para combater diferentes tipos de incêndio. É importante identificar quais equipamentos são necessários para a empresa, considerando suas características e riscos específicos.

## Slide 54
Manutenção dos Equipamentos de Combate a Incêndio
A manutenção adequada dos equipamentos de combate a incêndio é essencial para garantir que eles estejam em pleno funcionamento quando necessário. A NR-23 estabelece que os equipamentos devem ser submetidos a manutenção preventiva regular, realizada por profissionais capacitados.

## Slide 55
1
Add title text
Isso inclui a verificação periódica das condições físicas, como integridade, funcionamento adequado das válvulas, pressão, carga dos extintores, entre outros aspectos. Os registros de manutenção devem ser mantidos para comprovar a regularidade e qualidade das atividades realizadas.

## Slide 56
Inspeção Regular dos Equipamentos de Combate a Incêndio
Além da manutenção, a NR-23 determina que os equipamentos de combate a incêndio sejam inspecionados regularmente. Essas inspeções devem ser realizadas por pessoas capacitadas, a fim de identificar quaisquer irregularidades, danos ou desgastes nos equipamentos.

## Slide 57
A frequência das inspeções varia de acordo com o tipo de equipamento e as normas locais, mas é comum que sejam realizadas de forma periódica, podendo ser mensais, trimestrais ou anuais.

## Slide 58
Treinamento para Utilização dos Equipamentos
Além de garantir a presença e a manutenção adequada dos equipamentos de combate a incêndio, é essencial fornecer treinamento adequado aos trabalhadores sobre a utilização correta desses equipamentos.

## Slide 59
Os colaboradores devem estar cientes de como operar os extintores, acionar os alarmes de incêndio e utilizar outros dispositivos disponíveis.
O treinamento deve incluir práticas de simulação de situações reais de incêndio, a fim de familiarizar os trabalhadores com os procedimentos de emergência.

## Slide 60
É importante destacar que a escolha, instalação, manutenção e inspeção dos equipamentos de combate a incêndio devem ser realizadas por profissionais qualificados, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e as orientações dos órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros.

## Slide 61
Parte 05
Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio: Funcionamento e manutenção preventiva

## Slide 62
Os sistemas de detecção e alarme de incêndio desempenham um papel crucial na prevenção e no combate a incêndios, permitindo uma resposta rápida e eficaz em caso de emergência.
NR 23

## Slide 63
A NR-23 estabelece requisitos específicos para o funcionamento e a manutenção preventiva desses sistemas, garantindo sua operacionalidade e confiabilidade.

## Slide 64
Funcionamento dos Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio
Os sistemas de detecção e alarme de incêndio são projetados para identificar a presença de fumaça, calor ou chamas e emitir um alerta sonoro e visual para alertar os ocupantes do local sobre a ocorrência de um incêndio.

## Slide 65
Esses sistemas podem ser compostos por detectores de fumaça, detectores de calor, acionadores manuais, sirenes, painéis de controle e outros dispositivos.

## Slide 66
É fundamental que estejam corretamente instalados, em conformidade com as normas técnicas pertinentes, e sejam periodicamente testados para garantir seu funcionamento adequado. Além disso, é necessário que os trabalhadores sejam devidamente treinados para reconhecer e responder aos sinais de alarme, sabendo como agir em caso de incêndio.

## Slide 67
Manutenção Preventiva dos Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio
A manutenção preventiva é essencial para garantir que os sistemas de detecção e alarme de incêndio estejam em pleno funcionamento quando necessário.

## Slide 68
A NR-23 estabelece a obrigatoriedade da manutenção regular desses sistemas, a ser realizada por profissionais capacitados e em conformidade com as recomendações dos fabricantes e normas técnicas aplicáveis. As atividades de manutenção preventiva podem incluir:

## Slide 69
Inspeção visual dos componentes do sistema para identificar danos, desgastes ou obstruções.
Limpeza e remoção de sujeira ou detritos que possam afetar o funcionamento dos dispositivos.
Verificação da alimentação elétrica e do funcionamento das baterias de backup.
Testes de funcionamento dos detectores, acionadores manuais, sirenes e outros dispositivos.

## Slide 70
Verificação da integridade e eficácia dos cabos e conexões do sistema.
Atualização de software e firmware, quando aplicável.
Essas atividades devem ser registradas e documentadas, com a descrição dos serviços realizados, datas e assinaturas dos responsáveis. É importante manter esses registros atualizados e disponíveis para consulta em caso de fiscalizações ou auditorias.

## Slide 71
Além da manutenção preventiva regular, é essencial realizar testes periódicos dos sistemas de detecção e alarme de incêndio para verificar sua operacionalidade. Esses testes podem incluir simulações de incêndio, acionamento dos dispositivos de alarme e verificação da comunicação com os órgãos de segurança, como o Corpo de Bombeiros.

## Slide 72
Parte 06
Treinamento e Capacitação dos Trabalhadores: Preparação para a prevenção e combate a incêndios

## Slide 73
O treinamento e a capacitação dos trabalhadores desempenham um papel crítico na criação de um ambiente de trabalho seguro e na prevenção de incêndios.
Ao fornecer treinamento adequado, os trabalhadores estarão preparados para reconhecer os riscos, adotar medidas preventivas, responder rapidamente em situações de emergência e cooperar com outras pessoas envolvidas no combate a incêndios.

## Slide 74
É importante dedicar tempo e recursos para garantir que todos os trabalhadores recebam treinamento apropriado e atualizado, pois isso contribuirá para a segurança geral do local de trabalho e protegerá a vida e o patrimônio.
Aqui estão algumas diretrizes importantes:

## Slide 75
Conscientização sobre Riscos e Medidas Preventivas
O treinamento deve começar com a conscientização sobre os riscos de incêndio no local de trabalho e as medidas preventivas necessárias.

## Slide 76
Os trabalhadores devem ser informados sobre os principais riscos, como o armazenamento inadequado de materiais inflamáveis, a má conservação de equipamentos elétricos, a falta de saídas de emergência adequadas, entre outros.

## Slide 77
Eles também devem ser instruídos sobre as medidas de prevenção, como o uso adequado de extintores, a importância de manter os caminhos de fuga desobstruídos e o conhecimento das rotas de evacuação.

## Slide 78
Procedimentos de Emergência e Evacuação
Os trabalhadores devem ser treinados nos procedimentos de emergência e evacuação em caso de incêndio. Isso inclui a identificação das saídas de emergência, o conhecimento das rotas de evacuação e a compreensão dos sinais de alarme.

## Slide 79
1
Add title text
Os trabalhadores devem ser informados sobre como acionar os alarmes, como alertar outras pessoas sobre a emergência e como se reunir em pontos de encontro designados fora do edifício.

## Slide 80
O treinamento prático por meio de simulações de evacuação é altamente recomendado para familiarizar os trabalhadores com os procedimentos e garantir uma resposta adequada em situações reais.

## Slide 81
Uso de Equipamentos de Combate a Incêndio
Os trabalhadores devem receber treinamento sobre o uso adequado dos equipamentos de combate a incêndio disponíveis no local de trabalho, como extintores de incêndio, mangueiras e hidrantes. Isso inclui a compreensão dos diferentes tipos de extintores e sua aplicação correta em diferentes classes de incêndio.

## Slide 82
Os trabalhadores devem ser treinados nas técnicas de uso dos extintores, incluindo a posição correta, o direcionamento do jato e a avaliação da efetividade da extinção.
É importante que eles também saibam quando é seguro usar um extintor e quando é necessário acionar o Corpo de Bombeiros.

## Slide 83
Comunicação e Ação Coletiva
O treinamento também deve enfatizar a importância da comunicação e da ação coletiva em caso de incêndio. Os trabalhadores devem ser instruídos sobre como relatar a ocorrência de um incêndio, como acionar o sistema de alarme e como cooperar com outros colegas e equipes de resposta a emergências.

## Slide 84
A comunicação clara e eficiente precisa ser implementada para coordenar as ações de evacuação, a utilização dos equipamentos de combate a incêndio e a solicitação de ajuda externa rápida.

## Slide 85
Treinamento em Primeiros Socorros
Além do treinamento específico em prevenção e combate a incêndios, os trabalhadores devem receber instruções básicas em primeiros socorros.

## Slide 86
Isso inclui conhecimentos sobre como lidar com queimaduras, ferimentos, intoxicações e outros problemas de saúde que possam surgir durante ou após um incêndio.

## Slide 87
O treinamento em primeiros socorros capacita os trabalhadores a agirem rapidamente e de forma adequada, proporcionando os cuidados iniciais necessários até a chegada de profissionais especializados.
NR 23

## Slide 88
Atualização Periódica do Treinamento
O treinamento em prevenção e combate a incêndios deve ser periódico e atualizado conforme necessário. À medida que novas técnicas, equipamentos ou regulamentações são introduzidos, é importante fornecer atualizações e reciclagens aos trabalhadores.

## Slide 89
1
Add title text
Isso garante que eles estejam atualizados com as melhores práticas de segurança e estejam preparados para enfrentar quaisquer mudanças que possam ocorrer em relação à prevenção e combate a incêndios.

## Slide 90
Registro e Documentação
É essencial manter registros e documentação de todos os treinamentos realizados. Isso inclui o registro dos participantes, as datas e a descrição dos tópicos abordados. Esses registros servem como comprovantes de que o treinamento foi realizado e são importantes para fins de conformidade com as regulamentações e para fins de auditoria.

## Slide 91
Parte 07
Medidas de Prevenção de Incêndios: Controle de fontes de calor, armazenamento de substâncias inflamáveis e proibição de fumar

## Slide 92
As medidas de prevenção são ações cruciais na redução dos riscos de ocorrência e propagação de incêndios. A NR-23 estabelece diretrizes específicas para controlar fontes de calor, armazenar substâncias inflamáveis e proibir o ato de fumar em locais onde há potencial para combustão.
Aqui estão algumas informações relevantes sobre essas medidas:

## Slide 93
Controle de Fontes de Calor
O controle adequado das fontes de calor é essencial para minimizar o risco de incêndio. Isso inclui garantir a correta instalação e manutenção de equipamentos elétricos, como fiação, tomadas, disjuntores e painéis elétricos.

## Slide 94
Os sistemas elétricos devem ser projetados para evitar sobrecargas, curto-circuitos e superaquecimento.
Além disso, é importante manter áreas de trabalho limpas e organizadas, removendo resíduos e materiais inflamáveis que possam entrar em contato com fontes de calor.

## Slide 95
Armazenamento de Substâncias Inflamáveis
O armazenamento seguro de substâncias inflamáveis é essencial para evitar incêndios e explosões. As substâncias inflamáveis devem ser armazenadas em locais apropriados, de acordo com as normas e regulamentações específicas para cada tipo de substância.

## Slide 96
Esses locais devem ser projetados para resistir ao fogo e possuir sistemas de ventilação adequados.
Também é importante garantir o uso de recipientes adequados, como tambores ou contentores à prova de fogo, para o armazenamento dessas substâncias.

## Slide 97
Além disso, o armazenamento de substâncias inflamáveis deve ser feito longe de fontes de calor, chamas abertas ou outras substâncias incompatíveis.
É necessário proibir o armazenamento excessivo de substâncias inflamáveis e garantir que os recipientes estejam corretamente rotulados e identificados.

## Slide 98
Proibição de Fumar
A proibição de fumar é uma medida fundamental para prevenir incêndios, especialmente em locais onde há presença de substâncias inflamáveis. É necessário estabelecer áreas designadas para fumantes, devidamente sinalizadas e afastadas de áreas com risco de incêndio. Em locais onde o risco é elevado, é recomendável proibir o ato de fumar completamente.

## Slide 99
É importante conscientizar os trabalhadores sobre a proibição de fumar e garantir que as áreas designadas para fumantes estejam equipadas com recipientes apropriados para descarte seguro de cigarros, como cinzeiros à prova de fogo. Os trabalhadores devem ser orientados sobre a importância de seguir rigorosamente essa proibição, evitando riscos desnecessários.

## Slide 100
Medidas Complementares
Além das medidas mencionadas acima, outras práticas de prevenção de incêndios podem ser implementadas, como:
Instalação e manutenção adequada de sistemas de detecção e alarme de incêndio.

## Slide 101
Manter saídas de emergência desobstruídas e em boas condições de funcionamento.
Realizar inspeções periódicas em equipamentos e instalações, como sistemas de sprinklers, hidrantes e extintores de incêndio.

## Slide 102
1
Add title text
Implementar planos de emergência e evacuação, incluindo a designação de responsáveis pela evacuação e o estabelecimento de pontos de encontro.
Realizar treinamentos periódicos de prevenção e combate a incêndios, abordando técnicas de uso de extintores, evacuação e primeiros socorros.
Promover uma cultura de segurança no local de trabalho, incentivando os trabalhadores a relatar condições de risco e tomar medidas preventivas.

## Slide 103
A prevenção de incêndios é uma responsabilidade compartilhada por todos, e a implementação de medidas adequadas é essencial para garantir um ambiente de trabalho seguro e proteger a vida e o patrimônio.

## Slide 104
Parte 08
Plano de Emergência contra Incêndios: elaboração, implementação e testes periódicos

## Slide 105
A elaboração, implementação e testes periódicos de um plano de emergência contra incêndios são essenciais para que os trabalhadores estejam cientes das ações de combate e preparados para pôr em prática se necessário.

## Slide 106
Dessa forma estarão prontos também para orientar clientes e pessoas presentes no momento do ocorrido.
Veja a seguir os passos para elaborar e implementar um plano de emergência:

## Slide 107
Avaliação de Riscos
Realize uma análise detalhada dos riscos de incêndio presentes no estabelecimento, levando em consideração aspectos como a natureza das atividades realizadas, a presença de substâncias inflamáveis, a estrutura do local, os equipamentos elétricos, entre outros fatores. Identifique as áreas de maior risco e os pontos críticos que requerem atenção especial.

## Slide 108
Elaboração do Plano de Emergência
Com base na avaliação de riscos, desenvolva um plano de emergência específico para o estabelecimento. O plano deve conter informações sobre as rotas de fuga, as saídas de emergência, os pontos de encontro designados, os procedimentos de evacuação, a utilização de equipamentos de combate a incêndio e as responsabilidades das equipes de resposta a emergências.

## Slide 109
O plano deve ser claro, de fácil compreensão e estar disponível para todos os trabalhadores. É importante que seja revisado e atualizado sempre que necessário, levando em consideração mudanças nas atividades do estabelecimento, na estrutura física ou nos riscos identificados.

## Slide 110
1
Add title text
Implementação do Plano de Emergência
Divulgue o plano de emergência para todos os trabalhadores, realizando treinamentos adequados para garantir que eles estejam familiarizados com os procedimentos a serem seguidos em caso de incêndio.
Durante os treinamentos, é importante abordar temas como a identificação de alarmes de incêndio, a utilização de extintores, o acionamento das saídas de emergência e a correta evacuação do local.

## Slide 111
Além disso, garanta que todos os equipamentos de combate a incêndio, como extintores, hidrantes e sistemas de sprinklers, estejam em boas condições de funcionamento e sejam submetidos a manutenções regulares conforme previsto na NR-23.

## Slide 112
Testes e Simulações
Realize testes e simulações periódicas para avaliar a eficácia do plano de emergência. Essas atividades podem incluir acionamento dos alarmes de incêndio, evacuações simuladas, testes dos equipamentos de combate a incêndio e verificação das rotas de fuga.

## Slide 113
Os resultados desses testes devem ser registrados e analisados para identificar possíveis melhorias e ajustes necessários ao plano.
É importante também realizar inspeções periódicas para verificar se as medidas de prevenção e combate a incêndios estão sendo adequadamente implementadas e se as condições do estabelecimento estão em conformidade com as exigências da NR-23.

## Slide 114
Parte 09
Responsabilidades dos Empregadores e Trabalhadores: papéis e deveres na segurança contra incêndios

## Slide 115
Na segurança contra incêndios, tanto os empregadores quanto os trabalhadores têm responsabilidades específicas a desempenhar para garantir a prevenção e o combate eficaz a incêndios. Vamos destacar os papéis e deveres de cada um deles, a começar pelas responsabilidades dos empregadores:

## Slide 116
Cumprir a legislação: Os empregadores devem conhecer e cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis à prevenção e combate a incêndios, incluindo a NR-23 e outras normas pertinentes.
Avaliar e controlar riscos: É responsabilidade dos empregadores identificar os riscos de incêndio em suas instalações por meio de uma avaliação de riscos abrangente. Com base nessa avaliação, eles devem implementar medidas adequadas para controlar e minimizar esses riscos.

## Slide 117
Providenciar equipamentos e sistemas de segurança:
Os empregadores devem fornecer e manter equipamentos de combate a incêndios adequados, como extintores, hidrantes, sistemas de alarme e sprinklers. Esses equipamentos devem ser instalados corretamente, estar em boas condições de funcionamento e ser submetidos a manutenção regular.

## Slide 118
1
Add title text
Garantir a formação e treinamento: Os empregadores são responsáveis por fornecer treinamento adequado aos funcionários sobre prevenção de incêndios, procedimentos de evacuação, uso de equipamentos de combate a incêndios e medidas de segurança específicas relacionadas ao ambiente de trabalho.
Estabelecer um plano de emergência: Os empregadores devem elaborar e implementar um plano de emergência contra incêndios, de acordo com a NR-23. Esse plano deve ser comunicado a todos os trabalhadores e incluir procedimentos claros para evacuação, comunicação de emergência, uso de equipamentos de combate a incêndios e acionamento de serviços de emergência.

## Slide 119
Realizar exercícios e simulações: É responsabilidade dos empregadores realizar exercícios periódicos de simulação de incêndio para testar a eficácia do plano de emergência, familiarizar os funcionários com os procedimentos e identificar áreas que requerem melhorias.

## Slide 120
Assim como os empregadores, os profissionais atuantes nas atividades da empresa devem cumprir sua parte na prevenção e combate de incêndios. Tais aspectos são de sua responsabilidade:

## Slide 121
Conhecer e seguir os procedimentos: Os trabalhadores devem se familiarizar com os procedimentos de segurança contra incêndios estabelecidos pelo empregador, incluindo o plano de emergência, as rotas de fuga, a localização dos equipamentos de combate a incêndios e as medidas específicas de segurança relacionadas ao seu local de trabalho.

## Slide 122
Participar de treinamentos:
Os trabalhadores devem participar de treinamentos e sessões de conscientização fornecidos pelo empregador, adquirindo conhecimentos sobre prevenção de incêndios, uso de equipamentos de combate a incêndios e procedimentos de evacuação.

## Slide 123
Relatar riscos e problemas:
É responsabilidade dos trabalhadores relatar quaisquer riscos de incêndio identificados, bem como problemas relacionados a equipamentos de combate a incêndios ou outras medidas de segurança, para que ações corretivas possam ser tomadas.

## Slide 124
Manter as saídas de emergência desobstruídas:
Os trabalhadores devem garantir que as saídas de emergência, rotas de fuga e corredores estejam sempre desobstruídos. Objetos ou materiais não devem ser armazenados de forma a bloquear o acesso a essas áreas.

## Slide 125
Utilizar corretamente os equipamentos de combate a incêndios:
Os trabalhadores devem estar cientes da localização dos equipamentos de combate a incêndios, como extintores, e saber como utilizá-los corretamente em caso de necessidade. Eles devem seguir as instruções de uso e evitar o uso inadequado que possa agravar a situação.

## Slide 126
Colaborar durante as evacuações:
Em caso de evacuação, os trabalhadores devem seguir as orientações do plano de emergência e dos responsáveis pela segurança. Eles devem sair do local de forma organizada, sem correrias, e se dirigir aos pontos de encontro designados para facilitar a contagem e o controle dos ocupantes.

## Slide 127
Zelar pela segurança coletiva:
Os trabalhadores devem estar atentos a práticas inseguras que possam causar incêndios, como o uso inadequado de equipamentos elétricos, fumar em áreas não permitidas ou negligenciar fontes de calor. Eles devem reportar essas situações aos responsáveis para que medidas corretivas sejam tomadas.

## Slide 128
É importante que ambas as partes cumpram suas responsabilidades, trabalhem em conjunto e estejam comprometidas com a prevenção de incêndios, a preparação adequada e a resposta eficaz em situações de emergência. Somente dessa forma é possível criar um ambiente de trabalho seguro e proteger a vida e o patrimônio de todos os envolvidos.

## Slide 129
Parte 10
Inspeções e Fiscalização: como garantir a conformidade com a NR-23

## Slide 130
Para garantir a conformidade com a NR-23 e assegurar a implementação adequada das medidas de prevenção e combate a incêndios, é necessário realizar inspeções e fiscalizações regulares.
Essas atividades visam verificar se as empresas estão cumprindo as exigências da norma e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança contra incêndios. Aqui estão algumas diretrizes para estar devidamente de acordo a NR-23:

## Slide 131
Conhecimento da legislação
É essencial que os órgãos responsáveis pela fiscalização tenham um profundo conhecimento da NR-23 e das demais normas e regulamentos relacionados à segurança contra incêndios. Isso inclui entender os requisitos, as diretrizes e as melhores práticas para a prevenção e o combate a incêndios.
Planejamento das inspeções
Os órgãos responsáveis devem desenvolver um plano de inspeção abrangente, considerando fatores como o tamanho e a complexidade da empresa, o histórico de conformidade, os riscos identificados e as prioridades estabelecidas. Um planejamento adequado garante que as inspeções sejam conduzidas de forma eficiente e com base em critérios bem definidos.

## Slide 132
Seleção aleatória e criteriosa
As empresas devem ser selecionadas para inspeção de forma aleatória e criteriosa, levando em conta a representatividade da amostra e a diversidade de setores e atividades econômicas. Isso evita que apenas as empresas de maior visibilidade ou com histórico de não conformidade sejam alvo de fiscalização.

## Slide 133
Inspeções periódicas
As inspeções devem ser realizadas de forma periódica, conforme um cronograma estabelecido. Isso garante que as empresas sejam submetidas a avaliações regulares e incentiva a manutenção contínua das medidas de segurança contra incêndios.

## Slide 134
Avaliação técnica
Durante as inspeções, os fiscais devem realizar uma avaliação técnica das instalações, equipamentos, procedimentos e documentos relacionados à segurança contra incêndios. Isso envolve verificar a existência e a adequação das saídas de emergência, a presença e a manutenção dos equipamentos de combate a incêndios, a implementação do plano de emergência, entre outros aspectos relevantes.

## Slide 135
Registro de não conformidades
Caso sejam identificadas não conformidades durante a inspeção, é importante que os fiscais registrem detalhadamente essas irregularidades, indicando as medidas corretivas necessárias e estabelecendo prazos para sua adequação. Esses registros servirão como base para o acompanhamento e a verificação posterior da conformidade.

## Slide 136
Orientação e capacitação
Além da fiscalização propriamente dita, os fiscais têm um papel importante na orientação e na capacitação das empresas. Eles devem fornecer informações sobre as exigências da NR-23, esclarecer dúvidas e oferecer diretrizes para que as empresas possam implementar as medidas de segurança de forma adequada.

## Slide 137
Acompanhamento pós-inspeção
Após a realização das inspeções, é fundamental acompanhar a implementação das medidas corretivas exigidas. Isso pode ser feito por meio de visitas de retorno ou acompanhamento à distância. Esse acompanhamento ajuda a garantir que as empresas estejam tomando as medidas necessárias para corrigir as não conformidades identificadas durante a inspeção.

## Slide 138
Fiscalização de denúncias
Além das inspeções programadas, é importante que os órgãos responsáveis também investiguem denúncias recebidas de forma apropriada. Caso recebam informações sobre possíveis violações da NR-23, eles devem realizar uma investigação completa e tomar as medidas adequadas para garantir a conformidade.

## Slide 139
Cooperação e compartilhamento de informações
Os órgãos responsáveis pela fiscalização devem promover a cooperação e o compartilhamento de informações entre si. Isso permite uma troca de experiências e melhores práticas, além de possibilitar uma fiscalização mais abrangente e eficiente.

## Slide 140
Penalidades e incentivos
Quando são identificadas violações graves ou recorrentes da NR-23, é importante que sejam aplicadas as penalidades previstas na legislação. Isso serve como uma medida dissuasiva e incentiva as empresas a se adequarem às normas de segurança contra incêndios. Da mesma forma, é importante reconhecer e incentivar as empresas que demonstram boas práticas e alto nível de conformidade.

## Slide 141
Atualização constante
Os órgãos responsáveis pela fiscalização devem estar atentos às mudanças e atualizações na legislação de segurança contra incêndios. É importante que eles se mantenham atualizados e revisem periodicamente os procedimentos de inspeção e fiscalização para garantir que estejam alinhados com as normas mais recentes.

## Slide 142
1
Add title text
Garantir a conformidade com a NR-23 requer um esforço contínuo por parte dos órgãos responsáveis pela fiscalização. Através de inspeções bem planejadas, avaliações técnicas rigorosas, orientação e acompanhamento pós-inspeção, é possível identificar não conformidades e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança contra incêndios nas empresas.

## Slide 143
Parte 11
Penalidades e Consequências pelo Descumprimento: sanções e medidas corretivas

## Slide 144
O descumprimento das disposições da NR-23 pode acarretar em penalidades e consequências para as empresas. As sanções e medidas corretivas variam de acordo com a gravidade das não conformidades e a legislação aplicável em cada jurisdição. A seguir, estão algumas das possíveis penalidades e consequências pelo descumprimento da NR-23:
NR 23

## Slide 145
Multas: A aplicação de multas é uma das formas mais comuns de penalidade para as empresas que descumprem as normas de segurança contra incêndios. O valor da multa pode variar de acordo com a gravidade da infração, o porte da empresa e a legislação local.
Interdição: Em casos de risco iminente à vida e à integridade física dos trabalhadores, as autoridades competentes podem determinar a interdição total ou parcial das instalações da empresa até que as não conformidades sejam corrigidas. Durante o período de interdição, a empresa não poderá operar.

## Slide 146
Embargo:
O embargo é uma medida administrativa em que as atividades da empresa são suspensas temporariamente até que as não conformidades sejam sanadas.
É uma medida mais branda do que a interdição, mas ainda assim impede a continuidade das operações.

## Slide 147
Medidas corretivas: Além das penalidades monetárias, as empresas podem ser obrigadas a adotar medidas corretivas para solucionar as não conformidades identificadas. Isso pode incluir a realização de obras e adequações nas instalações, a atualização de equipamentos de combate a incêndios, a revisão de procedimentos de segurança, entre outras ações.

## Slide 148
Responsabilização legal:
Em casos de descumprimento grave e recorrente da NR-23, as empresas e seus responsáveis podem ser sujeitos a processos legais, podendo resultar em ações criminais e responsabilização civil. Isso pode envolver o pagamento de indenizações por danos causados, além de sanções penais para os responsáveis.

## Slide 149
As penalidades e consequências pelo descumprimento da NR-23 podem variar de acordo com a legislação de cada país ou região. Portanto, é fundamental consultar a legislação local para obter informações precisas sobre as sanções e medidas corretivas aplicáveis em cada caso.

## Slide 150
Além das penalidades, é importante considerar os riscos associados ao descumprimento da NR-23. O não cumprimento das medidas de prevenção e combate a incêndios pode resultar em acidentes graves, perda de vidas, danos ao patrimônio e impactos negativos na imagem e reputação da empresa.

## Slide 151
Parte 12
Top 5 NBR segundo a ABNT

## Slide 152
Top 5 NBRs relevantes sobre segurança contra incêndio segundo a ABNT.
NBR 14277 – Instalações e equipamentos para treinamentos de combate a incêndio e resgate técnico – Requisitos e procedimentos
NBR 14608 – Bombeiro profissional civil
NBR 14276 – Brigada de incêndio e emergência – Requisitos e procedimentos;
NBR 15219 – Plano de emergência — Requisitos e procedimentos
NBR 16820 – Sistemas de sinalização de emergência — Projeto, requisitos e métodos de ensaio

## Slide 153
Parte 13
Conclusão

## Slide 154
Neste guia, abordamos de maneira abrangente a importância da NR-23 para garantir a proteção contra incêndios e a segurança no local de trabalho. Discutimos os requisitos essenciais e os aspectos fundamentais para a conformidade com a norma regulamentadora.
NR 23

## Slide 155
contato@centraldecursosdobrasil.com.br
Central de Cursos
Av. Floriano Peixoto, 615 - Centro
CEP 38402-100 – Uberlândia/MG
FALE CONOSCO